实验室（工作人员）岗位安全责任书

为了加强实验室安全管理，环境学院建立了实验室安全岗位责任制度，逐级落实安全责任。实验室所有工作人员必须同实验室负责人签订安全责任书。

实验室所有工作人员在实验室安全工作中应履行以下职责：

1、积极参加消防安全知识和相关技能培训，掌握安全防护技能和消防灭火器材使用方法，严格遵守实验室安全管理制度、操作规程，熟悉应急预案；

2、进入实验室，应了解本实验室的安全特性，熟悉水、电、气开关和安全设施（灭火器、砂箱、紧急洗眼器、急救药箱等）的位置及使用方法，熟悉实验楼的安全出口和自己所在位置的疏散方向；

3、做好个人防护：必须按规定穿实验服，着装尽量少裸露皮肤、长发束起；不得穿拖鞋、凉鞋，禁止佩戴隐形眼镜；根据实验危险性，选择穿戴可靠的防护用具，挥发性较强且有异味的实验需在通风橱内进行；保持室内空气流通；

4、注意饮食安全，禁止在实验区域存放、进食食品或饮料，禁止在实验室内饮食；

5、严禁使用与实验无关的电加热器具（包括取暖器、热得快等），确因工作需要使用的电加热器设备，应落实安全防范措施，使用完毕后及时拔掉插头；

6、使用设备前需检查电器设备性能状态，严禁使用运行不正常的仪器设备；

7、实验室产生的化学废液要分类收集存放、集中回收处理，严禁倒入下水道。严禁将废弃物品、杂物等丢入下水道；

8、实验过程中操作人员不得随意离岗，具有安全保障和仪器运行可靠的实验可短时间离开，但离开时必须委托他人暂时代管实验；

9、非工作需要不得在实验室过夜。因工作需要过夜时，必须经实验室负责人或学院领导批准，并到物业值班室备案，深夜做实验时须有2人或2人以上同在；

10、应急安全设施如灭火器等，使用后不可将其放回原处，需及时报告以便更换；

11、最后离开实验室的人员，必须拉闸断电，确认门、窗、气、水关闭后才能离开；

12、实验过程中，工作人员如因违反安全规章制度或实验操作流程而发生意外事故，将按照有关法律法规和中国科学技术大学有关安全条例承担相应责任。

本本责任书一式贰份，实验室负责人和工作人员各执一份。自签订之日起生效，工作人员因毕业或离职离开实验室后自动失效。

工作人员（签字）：                    实验室负责人（签字）：

日期：     年   月   日